东莞市运河治理中心沿线水闸站运行维护（启闭机设备机电维护）服务

采购项目

政府采购

招标文件

招标编号：441900-201710-0004022501-0004

东莞市运河治理中心

广东三方诚信招标有限公司

- 目   录

第一部分 投标邀请

第二部分 投标人须知

一、 说明

1.招标范围及资金来源

2.合格的投标人

3.定义及解释

4.合格的服务

5..投标费用

二、 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件的询问、质疑或澄清

8.招标文件的修改

三、 投标文件的编制

9.投标的语言

10.投标文件中计量单位的使用

11.投标文件的构成

12.投标文件的编写

13.投标报价

14.证明投标人合格和资格的文件

15.证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

16.投标保证金

17.投标有效期

18.投标文件的式样和签署

四、 投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

20.投标样品

21.投标截止期

22.迟交的投标文件

23.投标文件的修改、撤回与退还

五、开标与评标

24.开标

25.评标委员会和评标方法

26.评审原则及评标过程的保密

27. 投标文件的初审

28.详细评审

29.与招标机构和招标人的接触

六、 授予合同

30.最终审查

31.合同授予标准

32.接受和拒绝任何或所有投标的权利

33.中标通知书

34.签订合同

35.履约保证金

36.中标服务费

37.解释权

第三部分 合同格式

第四部分 附件-投标文件格式

1   投标书；

2   开标一览表；

3   投标报价构成明细；

4   服务方案

4-1 实施本项目的有关人员资料表

4-2 投入本项目的仪器、设备汇总表

5   技术规格偏离表

6   商务条款偏离表

7   资格证明文件格式

7-1 资格声明格式

7-2 法定代表人证明书

7-3 法定代表人授权书

7-4 投标人资格声明

7-5 经营业绩证明材料格式

7-6在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

8   投标保证金汇入情况说明

第五部分 用户需求书

投标邀请

广东三方诚信招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市运河治理中心（以下简称“招标人”）委托，就东莞市运河治理中心沿线水闸站运行维护（启闭机设备机电维护）服务采购项目（招标编号：441900-201710-0004022501-0004）接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、简要技术要求或者招标项目的性质

1、项目内容：东莞市运河治理中心沿线水闸站运行维护（启闭机设备机电维护）服务采购项目。.

2、采购预算：¥956,200.00元

3、简要技术要求或招标项目的性质：详细内容请参阅招标文件第五部分《用户需求书》。

二、供应商资格要求

1、投标人是中华人民共和国境内注册的独立法人；

2、具有建设主管部门颁发的水利水电工程施工总承包三级或以上资质

3、提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4、 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（采购代理机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）。

5、凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理： A．为同一法定代表人的； B．为同一股东控股的； C．其中一家公司为其他公司最大股东的。

6、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2017年10月20日起至2017年10月27日（节假日除外），上午8：30～12：00，下午14：00～17：30（北京时间）。

2、获取招标文件地点：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦601室。

联系人：伍小姐

联系电话：0769-21682660

3、获取招标文件方式：现场购买。供应商在购买采购文件时须提供如下证明材料：（1）《营业执照》或《事业单位法人证书》原件及复印件（加盖公章）；（2）税务登记证（国、地税）原件及复印件（加盖公章）；（3）银行开户许可证原件及复印件（加盖公章）；（4）组织机构代码证原件及复印件（加盖公章）；（5）法定代表人身份证复印件（正、反面，并加盖公章）；（6）提供以上证件的原件扫描件（整合成一个PDF文档格式）。曾在本市参加政府采购活动的供应商，购买采购文件时只须提供《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）。（自带U盘拷贝采购文件电子文档）

4、招标文件售价：每套人民币150元。

5、购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知招标代理机构。若该项目因不足三家而导致重新招标，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

6、本项目招标文件公示时间为：2017年10月20日至2017年10月27日。

四、投标截止时间、开标时间及地点

- 递交投标文件时间：2017年11月14日上午09：00～09：30。

- 投标截止及开标时间：2017年11月14日上午09时30分。

- 开标地点：东莞市南城区西平社区宏伟三路45号公共资源交易中心开标8室。

五、有关此次招标事宜，可按下列地址以书面或传真的形式向招标代理机构查询：

联 系 人：黄应奎

通讯地址：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦601室。

电　　话：0769-21682660

传　　真：0769-21682600

E－ mail：49191135@qq.com

广东三方诚信招标有限公司

二〇一七年十月

第二部分

投标人须知

一、说明

- 招标范围及资金来源

  - 资金来源：财政预算安排资金。

  - 招标范围：见本招标文件中《用户需求书》。投标人必须对全部内容进行报价，不得缺漏。

- ※合格的投标人

  - 见供应商资格要求。

- 定义及解释

  - 招标人：见投标邀请。

  - 投标人：投标人是符合招标文件的要求、响应招标参加投标竞争的依法成立的企、事业法人。

  - 评标委员会：评标委员会是依《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责本次招标的评审工作的临时性组织。

  - 招标机构：广东三方诚信招标有限公司。

  - 日期：除非另有说明，本招标文件中所称“日”均指日历日，投标文件中需以日历日对招标文件作出响应。评审时，对投标中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且评标委员会可能会就有关日期作出对该投标人不利的折算或量化，投标人不得对此提出异议，否则其投标将被拒绝。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - 招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的服务

  - 合同中提供的所有服务，均应来自中华人民共和国国内投标人，本合同的支付仅限于对这些服务。

  - 投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该服务的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。

  - 投标人所提供的服务必须符合招标文件第五部分《用户需求书》和招标人要求。

  - 有关服务必须符合中华人民共和国的国家标准、行业标准、企业标准和/或其它标准。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写投标文件和参加投标有关的自身的所有费用，不论投标的结果如何，招标代理机构和委托方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

- 招标文件的构成

  - 要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件包括：

第一部分   	东莞市政府采购公告

第二部分   	投标人须知

第三部分   	合同格式

第四部分   	附件--投标文件格式

第五部分  	用户需求书

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的询问、质疑或澄清

  - 投标人如对本项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件）存在疑问，请在递交投标文件时间截止前向采购代理机构提出询问或质疑。逾期将不再受理。

  - 询问或质疑应于递交投标文件截止时间前以书面形式（须加盖投标人公章）向采购代理机构提出并送至采购代理机构，逾期则视为接受招标文件所有内容。

  - 招标机构对在递交投标文件截止时间前收到的对招标文件的询问或质疑均以书面形式予以答复，同时将书面答复以投标人须知8.2所述方式发给每个报名参与的投标人（答复中不包括问题的来源)；如有需要，招标代理机构可专门组织招标文件答疑会议。

- 招标文件的修改

  - 在递交投标文件截止日期前，招标代理机构可主动地或在答复投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改。

  - 招标文件的修改是招标文件的组成部分，招标文件的修改均在东莞市政府采购网（http://dggp.dg.gov.cn）以网上公告形式发布，并对投标人具有约束力，招标期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。

  - 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构和招标人可酌情推迟投标截止期。

三、投标文件的编制

- 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

- 投标文件中计量单位的使用

  - 投标文件中及所有投标人与招标代理机构往来文件中的计量单位采用中华人民共和国法定的计量单位。

- 投标文件的构成

  - 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式制作投标文件。投标文件应包括但不限于下列部分：

第一章　投标书（格式见附件1）

第二章　投标报价构成明细报价表（格式见附件3）

第三章　服务方案（格式见附件4）

第四章　技术规格偏离表（格式见附件5）

第五章　商务条款偏离表（格式见附件6）

第六章　资格证明文件（格式见附件7）

第七章　投标保证金汇入情况说明（格式见附件8）

上述文件须按顺序装订成册，并编制投标文件目录。

除上述文件资料外投标人还须按投标人须知第19.2条的要求制作“开标文件”。“开标文件”作为投标文件的一部分，但须单独密封。

- 投标文件的编写

  - 投标人应按招标文件的规定，及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料，并保证所提供的全部资料的真实性。

- 投标报价

  - 投标人应在适当的投标报价表上标明本合同拟提供的服务工作投标的总价。

  - 投标人应报完成全部用户需求书内容含税人民币价格。投标人应按用户需求书中所列每个单项逐项报价。

  - 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

  - 如果投标人对于采购文件或答疑文件中为满足技术要求中所提供的货物或服务有未报价或漏报、错报、缺报等情况，可以视其为投标人予以招标人的投标优惠报价，中标后不予调整。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

  - 每项服务及货物只能有一个投标报价。

- 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包括但不限于下列文件：

    - 投标人的营业执照复印件（加盖公章）。

    - 投标人的税务登记证复印件（加盖公章）。

    - 投标人的组织机构代码证复印件（加盖公章）。

    - 法定代表人及其委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

    - 投标人须知第二条（合格的投标人）所要求的相关资质证明文件。

    - 有委托代理人的，提供法定代表人授权书。

    - 投标人应提供服务资源配置情况表（包括但不限于技术人员情况表）。

    - 投标人应提供本项目管理人员的资质证书等文件。

- 证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务和货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

  - 证明服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据包括但不限于：

    - 服务主要内容、标准、质量、人员资质、计划安排、报告审核等的详细说明；

    - 对招标文件第五部分《用户需求书》中规定的要求进行详细应答和说明。

    - 逐条对招标文件第五部分《用户需求书》进行评议，说明所提供服务已对招标人的要求做出了实质性的响应，或说明与招标人要求的偏差和例外。

- ※投标保证金

  - 投标人应按投标资料表中规定数额及时间提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 投标保证金是为了保护招标机构和招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标机构和招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知相关规定没收投标人的投标保证金。

  - 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式缴交，投标供应商与交款人名称必须一致，非投标供应商缴纳的投标保证金无效。

  - 提交投标时保证金应符合下列规定：

| 包组号 | 包组内容 | 保证金 |
| --- | --- | --- |
| 包A | 东莞市运河治理中心沿线水闸站运行维护（启闭机设备机电维护）服务采购项目 | 人民币壹万元整（¥10,000.00） |

1）采用银行转账、电汇方式提交的，在递交投标文件截止时间前一天必须付至以下账户上 (参加多个包号的需分别提交投标保证金)：

收款人：深圳市三方诚信招标有限公司东莞分公司

开户行：中国建设银行东莞分行胜和支行

帐  号：44001101129052500294

（各投标人在转帐或电汇时须在用途栏上写明采购编号）

2)	采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

①由《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构出具（我市政府采购投标担保业务承办机构为东莞市金鼎融资担保公司）；

②投标担保函有效期应与投标有效期一致；

③《政府采购投标担保函》必须在开标的前一天(办公时间内)提交到采购代理机构，以采购代理机构收到《政府采购投标担保函》的签收时间为准，未按要求提交投标保证金的将导致废标。

  - 递交投标文件现场除《政府采购投标担保函》外，不收取其他任何形式的投标保证金。

  - 投标人应将汇款底单复印件附在《投标保证金汇入情况说明》中（详见附件部分）。并将《投标保证金汇入情况说明》连同开标一览表一起密封在单独的唱标信封内。投标保证金的汇入单位名称须与投标单位名称一致，不接受以分支机构名义或个人账户代替投标人进行汇款。

  - 凡没有根据规定递交投标保证金的投标，应视为非响应性投标予以拒绝。

  - 未中标人的投标保证金，将按规定的投标有效期满后三十(30)天内或在发出《中标结果通知书》后七（7）天内原额退还，以先到的时间为准。如在退还保证金时发生银行费用，则需在保证金金额内扣减银行费用后将保证金退回投标人。

  - 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

    - 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

    - 投标人串通投标或者以其他弄虚作假方式投标；

    - 中标人在规定期限内未能按规定签订合同；

    - 中标人在规定期限内未能按规定提供履约保证金；

    - 中标人在规定期限内未能按规定交纳中标服务费；

    - 投标人提供虚假情况质疑投诉；

    - 法律法规规定和招标文件中规定的其它情况。

- 投标有效期

  - 投标有效期为投标截止时间至其后的90天，投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应标予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标机构可要求投标人延长投标有效期。该要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。且本须知有关投标保证金要求将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标人应准备一份投标文件正本和五份副本以及1份电子文件，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 电子文件用MS WORD/EXCEL 2003简体中文版制作，内容包括：由投标人自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件用CD-R光盘储存，光盘上注明投标人名字及项目名称、编号。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字并加盖单位印章。投标文件侧部须加盖骑缝章。授权代表须持有书面的《法定代表人授权书》，并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效（涉及报价的修改，须在修改处加盖投标人公章）。

四、投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。然后再将所有信封封装在一个外层信封中。电子文件随正本提交。

  - 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表和授权委托书单独密封提交，并在信封上标明“开标文件”字样。开标文件内还须包括并不限于：投标保证金支付凭证银行汇款底单（复印件加盖公章，原件随身携带，以备查核）和投标保证金汇入情况说明（加盖公章）。投标人的法定代表人参加投标时，须开具法定代表人证明书，按上述要求与开标一览表一并密封提交。“开标文件”份数及签章等要求与投标文件正本相同（1份）。

  - 所有的信封均应注明：

1) 收件人：广东三方诚信招标有限公司

2) 项目名称：

3) 招标编号：

4）以及在本项目规定的开标时间之前不得启封的字句。

5）并清楚标明投标单位名称并在信封的封装处加盖投标人公章。

  - 内层信封应写明投标人名称和地址，以便将迟交的投标文件能原封退回。

  - 如果投标人未按本须知要求加写标记和密封，招标机构概不接受；且对所有投标文件的误投或提前启封概不负责。

  - 投标人同时参加几个包投标时必须按招标文件要求按包号分别制作投标文件，分别密封递交。

- 投标样品

  - 如有必要，招标机构可以要求投标人提供本服务项目涉及的部分设备或产品样品，投标人在投标时应提交《样品清单》。

  - 为方便评标，投标人在提供样品时，应使用透明的外包装或尽量少用外包装，但必须在所提供的样品表面显著位置标注投标人的名称、包号、样品名称、招标文件规定的服务或货物编号。

  - 样品作为投标文件的一部分，除非另有说明，中标单位的样品不再退还，未中标单位须在中标公告发布后五个工作日内，前往招标机构领取投标样品，逾期不领，招标机构将不承担样品的保管责任，由此引发的样品丢失、毁损，招标机构不予负责。

- 投标截止期

  - 投标人应在不迟于本项目规定的开标时间之前将投标文件送达开标地点。

  - 招标机构可以按本须知规定，通过修改招标文件自行决定酌情推迟投标截止期。在此情况下，招标机构、招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

- 迟交的投标文件

  - 招标机构将拒绝并原封退回在投标截止期后收到的任何投标文件。

- 投标文件的修改、撤回与退还

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标机构。

  - 投标人的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

  - 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

  - 从投标截止期至投标人在投标书中确定的投标有效期期满的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

  - 除非招标文件另有规定或说明，投标文件一律不予退还。

五、开标与评标

- 开标

  - 招标机构在采购公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。投标人代表均须按时参加开标会。参加开标的投标人代表应带齐身份证原件并签名报到以证明其出席。

  - 开标时，招标机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、是否提交了投标保证金，以及招标机构认为合适的其他内容。除了按照本须知第22条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何已购买招标文件的投标人的投标。

  - 在开标时没有启封和没有读出的投标文件(包括按照本须知第23条递交的修改书)，在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

  - 招标机构将做开标记录，并要求与会有关人员签字确认。

- 评标委员会和评审方法

  - 评标委员会根据招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

  - 评审方法：本次招标的评审方法采用综合评分法。

  - 评标委员会对投标文件的评审内容，分为商务评议、技术评议和价格评议/综合评议。评审流程包括资格性检查、符合性检查、澄清问题、比较与评价、推荐中标候选人或确定中标人、编写评标报告等步骤。

  - 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

  - 评标委员会和招标人在评审过程中认为有必要将对投标人进行实地核查，并在必要时核对投标文件中相关材料的原件。

- 评审原则及评标过程的保密

  - 评审的基本原则：评标委员会将依据《中华人民共和国政府采购法》及国家和地方政府有关法规的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行评审工作。

  - 从公开开标到签订合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 招标人应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

  - 中标供应商确定后，招标代理机构不对未中标供应商就评审过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标供应商不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

- 投标文件的初审

  - 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按照下列规定修正：

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款（加“※”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、合同条款的重大偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应招标文件的要求的投标将被作废标处理。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会评审中，发现下列情况之一的，其投标将作废标处理：

    - 资格性检查

- 1) 资格瑕疵

包括但不限于：①资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的。

- 2) 投标保证金瑕疵

包括但不限于：①投标人未提交投标保证金或金额不足；②提交方式、提交时间不符合招标要求；③投标保证金有效期不符合招标要求的。

    - 符合性检查

- 1) 投标人代表身份审查

包括但不限于：①投标人代表未参加开标会；②投标人代表无有效授权；③核对投标人代表身份时，不能提供相应的身份证明或不相符。

- 2) 投标文件的有效性、完整性瑕疵

包括但不限于：①投标文件的数量、制作、密封、标记不符合要求；②投标文件无法定代表人或其授权代表签字，或签字人无法定代表人有效授权的；③签字盖章不符合招标文件要求的；④投标文件内容有严重缺漏项的；⑤投标报价有严重缺漏项的；⑥投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

- 3) 技术响应瑕疵

包括但不限于：①投标文件不满足招标文件中加注星号（※）的主要参数要求或加注星号的主要参数无技术资料支持的；②投标文件技术响应与事实不符或虚假投标的；③《技术规格偏离表》填写不明或不实的；④将一个包中的内容拆开投标的；⑤投标人对同一货物或服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案的；⑥明显不符合技术规格、技术标准要求的；⑦其他未实质性响应招标文件技术要求的。

- 4) 商务响应瑕疵

包括但不限于：①招标文件加注星号（※）的商务要求负偏离的；②招标项目完成期未满足招标文件要求的；③投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件要求的；④投标报价超出采购预算的。⑤《商务条款偏离表》填写不明或不实的；⑥招标代理服务费条款有偏离的；⑦投标人低于成本报价竞标的；⑧投标文件附有招标人不能接受的条件的；⑨其他未实质性响应招标文件商务要求的。

- 5）投标报价

包括但不限于：投标报价不得超过本招标文件明确的项目预算。

- 6）违规行为

包括但不限于：①以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；②拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；③扰乱开标、评标秩序，干扰招标工作正常进行的。

- 7)法律法规及招标文件中规定的其它情形。

    - 根据项目情况，评标委员会有权决定招标文件中“可能导致废标”或“可能导致其投标被拒绝”等具体条款是否实施“废标”或“投标被拒绝”，但对同一条款的裁决应适用于每个投标人。

- 详细评审

    - 定标原则：本项目采用综合评分法。综合评分法是指在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项评价因素进行量化打分，以评标总得分最高的投标供应商作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法。

  - 评标办法：

    - 对每个投标人进行资格性审查和符合性检查，内容包括：投标保证金、投标书、法人授权书、资格证明文件以及招标文件中列明的其他导致废标的条款。

    - 对通过资格性审查和符合性检查的投标人进行商务技术综合评议，针对投标文件对招标文件的响应情况对各个投标人进行商务和技术评分。

    - 评审内容  [分值：100分] ：

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分（10分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 10 | 价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重10%）×100 |
| 商务评分（40分） |  |  |  |
| 2 | 财务状况 | 3 | 根据投标人2014、2015、2016年财务状况进行评价：连续三年都盈利得3分；连续二年都盈利得2分； 1年盈利得1分;未盈利得0分。（提供经会计师事务所审计的财务报告，复印件加盖投标人公章。） |
| 3 | 投标人实力 | 16 | 1、投标人2012年至今连续五年获得工商部门颁发“重合同守信用企业”称号得3分,连续三年或以上得2分，一年或以上得1分，无不得分； 2、投标人2012年至今连续五年获得 “省诚信示范企业”称号得3分，连续三年或以上得2分，一年或以上得1分，无不得分； 3、投标人具有由国家认证监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证证书的，每个得2分，最高得6分； 4、投标人为市级或以上水务行业协会单位的，得4分。 （提供相关证书复印件加盖投标人公章） |
| 4 | 项目管理经验（同类型项目业绩、气站） | 18 | 提供2014年（含）以来承接的水闸或水利泵站机电设备维护项目业绩，每提供一个单项合同金额人民币50万以上项目业绩得2分，本项最多得18分。（以合同复印件加盖公章为准） |
| 5 | 投标人本地综合服务支撑能力、售后的便利性 | 3 | 提供服务便利，在本项目所在地（市）内有售后服务点的得3分，在本项目所在省内有售后服务点的得2分，其他的得1分。提供工商的营业执照复印件或售后服务点场地证明。 |
| 技术评分（50分） |  |  |  |
| 6 | 对项目的了解 | 7 | 根据投标人对项目的熟悉程度、重点难点的分析合理性等进行评比 优得7-5分、良得4-3分，差得2-0分。 |
| 7 | 机电维护方案 | 8 | 对各投标人的机电维护方案是否具有针对性、具体明确、详细可行及对方案的科学性、安全性、可行性、实用性进行评审。 优得8-6分、良得5-3分，差得2-0分。 |
| 8 | 应急措施 | 10 | 根据投标人针对特殊天气影响，设备故障，突发事件，重大节假日或活动等特殊情况制定的应急方案和保障措施等进行评比，优得10-8分，良得7-4分，差得3-0分。 |
| 9 | 设备配置方案 | 10 | 根据投标人投入本项目的设备的种类、数量、配套性及设备性能进行比较，设备配置方案较优的得10-8分，设备配置方案一般的得7-4分，设备配置方案较差的得3-0分。 |
| 10 | 服务承诺 | 5 | 根据各投标人的具体服务承诺情况进行综合评审比较。优得5-4分；良得3-2分；差得1-0分。 |
| 11 | 项目管理人员 | 10 | 1、投标人的项目经理为水利建造师且具有中级（或以上）水利专业职称的得2.5分，没有不得分。 2、投标人投入的人员具有中级或以上机电专业职称的每个得1.5分，本项最高得7.5分。 （投入的人员必须是本公司的人员，须提供近三个月的社保证明加盖投标人公章） |

注：以上证明文件均提供加盖公章复印件，原件开标当日备查，若中标将在发放中标通知书前逐一核对核查原件，请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理。

  - 对小型或微型企业投标的扶持

（一）对小型或微型企业投标的扶持

1.根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.参加政府采购活动的中小企业应按照招标文件中投标文件格式提出《中小企业声明函》，并且必须在《报价明细表》中单独列明属于小型和微型企业产品（货物、承担的工程或者服务）的报价，若投标人只提供《中小企业声明函》但未列明小型或微型企业产品的，在计算价格得分时不予以相应的扣除。

（二）中小企业划分标准

中小企业应当符合小型或微型企业划分标准（根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准）；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型或微型企业投标产品的优惠

供应商为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，其价格给予6%的扣除，即评标价=投标报价-小型或微型企业产品投标报价×6%。

（四）监狱企业、残疾人福利性单位投标产品的优惠

（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》）

（五）大中型企业与小型或微型企业组成联合体共同参加投标的优惠

大中型企业与小型或微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，其价格给予2%的扣除，即评标价=联合体投标报价-联合体投标报价×2%。联合体各方均为小型或微型企业的按照第（三）条规定给予其价格扣除。

  - 评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行详细评审。评标委员会对每一投标文件进行详细的商务评审、技术评审。按照评审程序的规定和依据评分标准，各位评委就每个投标人的技术、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。根据招标文件规定评出得分，将商务得分、技术得分相加得出最终评标得分。

  - 评标委员会按照最终评标得分由高到低的顺序推荐中标候选人，最终评标得分最高的投标人为第一中标候选人，最终评标得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 与招标机构和招标人的接触

  - 除本须知第25.4 条、25.5条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，未经招标代理机构书面要求，投标人不得就与其投标文件有关的事项与招标代理机构和招标人联系。

  - 投标人试图对招标机构、招标人和评标委员会的评标或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

六、授予合同

- 最终审查

  - 评标委员会将根据本须知列出的标准审查第一中标候选人是否有能力圆满地履行合同。

  - 授标决定时还将考虑投标人的财务、技术和生产能力在招标期间是否有实质性变化。其基础是审查投标人按照本须知规定提交的资格证明文件和评标委员会认为必要的、合适的其它资料。

  - 如果审查通过，评标委员会将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，评标委员会将拒绝其投标，并对下一个中标候选人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

- 合同授予标准

  - 除第32条的规定之外，评标委员会将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合评价得分最高的投标人。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权利

  - 在特殊情况下，招标机构和招标人保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，且对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 中标通知书

  - 评标结束后，采购结果公示将在政府采购网站（http://dggp.dg.gov.cn）上发布。

  - 在采购结果公示后三个工作日内，中标人须向采购代理机构提供营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、合同等主要证明文件的原件进行核对。如授权其分支机构进行项目实施或者提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料。

  - 采购结果公示后，招标人、投标人、有关部门无质疑，或质疑已处理完毕后，招标代理机构将在投标有效期期满之前，向中标人发出《中标通知书》。

  - 中标人应在采购结果公示结束后十五日内领取中标通知书，逾期不领取将视为自动放弃中标资格。

  - 中标人在领取中标通知书后十个日历日内，应及时将履约保证金进帐单复印件（加盖公章，一式四份）交给招标代理机构。

  - 在中标人应按照投标人须知规定缴纳中标服务费和履约保证金后，才将其投标保证金退还。

  - 中标通知书将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 中标人在收到中标通知书后，应在三十天内与招标人在自愿、平等、互惠、互利和协商的基础上签订合同。

  - 招标文件及补充招标文件、投标时投标人的承诺条件是合同文件的当然组成部分，如中标人未能遵守，或者未在规定的期限内与招标人签订合同，或者在签订合同时坚持提出附加条件和不合理要求，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金，并可将合同立刻授予下一中标候选人或重新招标，由此产生的一切损失由原中标人负责。

  - 签订合同协议书时，签约双方均应出示法定代表人证明书或法定代表人授权委托书。

  - 合同协议书经双方法定代表人或其授权委托人签署并加盖公章后生效。

  - 合同的组成基于本招标文件的以下部分以及投标文件的相应的部分：

- （一）	合同

- （二）	招标文件及投标文件

- （三）	招标文件及投标文件的澄清文件（如有）

- （四）	中标通知书

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

- 履约保证金（如有需要）

  - 中标人领取中标通知书后十日内须递交履约保证金（如提交履约保函的，时间延至合同签订之前），履约保证金担保金额为中标价的5﹪,否则招标人可拒签采购合同，并没收其投标保证金。给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标通知书编号。中标人如在汇履约证保金时汇错账号或未按要求办理的作废标处理。

  - 履约保证金可以采用电汇、银行汇票、支票方式等银行转帐方式交至采购单位指定账户。

  - 履约保函：

为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神以及《东莞市政府采购信用担保融资实施办法》（东财[2014]328）规定，投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金，或与下列金融机构进行融资贷款或信用担保。

| 编号 | 名称 | 地址 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞市金鼎融资担保有限公司 | 东莞市东城区东城中路君豪商业中心901号 | 谭彪 | 13128070033 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司东城支行 | 东莞市东城区金泽花园商住中心玉兰阁A06-08号铺 （市国土局斜对面，市供电公司隔壁） | 陈小姐、李先生、朱小姐 | 13922514987、18607692998、18681073366 |
| 3 | 中国民生银行股份有限公司东莞分行营业部 | 东莞市南城莞太路63号鸿福广场首层 | 文小姐 | 18688622988 |
| 4 | 广东华兴银行东莞分行 | 东莞市南城元美路10号亨美大厦1-4楼 | 纪佳、李思梅 | 23889669 18122817288；23889680 18926881661 |
| 5 | 东莞银行 | 东莞市南城鸿福路200号海德广场1栋商铺101号办公801号 | 吴悠 | 22113180 、18689263096 |
| 6 | 广发银行股份有限公司东莞分行 | 东莞市城区东城西路6号广发银行二楼小企业金融部 | 尹淑君 | 0679-22450215、 13580876392 |
| 7 | 中国邮政储蓄银行 | 东莞市莞城运河西二路33号 | 何畅帆 | 13377726222 |
| 8 | 东莞农村商业银行股份有限公司东联支行 | 东莞市南城新城市中心区第一国际F座 | 谭儒 | 18819119413、22856663 |
| 9 | 招商银行股份有限公司东莞分行 | 东莞市南城鸿福路200号第一国际招商银行大厦三楼 | 周润权 | 23667829、13580869392 |

  - 下列任何情况发生时，履约保证金将被没收：

    - 中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招招标人同意，将中标项目分包给他人的，招标人可依法没收其履约保证金。

    - 中标供应商在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了招标人的利益，采购代理机构可依法没收其履约保证金。

    - 如果中标人没有按照上述规定执行，招标机构和招标人将取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标机构和招标人可将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

  - 在合同服务期满后三十（30）天内，本项目竣工验收及格后，中标（成交）供应商可向招标人提交退回履约保证金的申请（申请书格式见附件，可在东莞市财政局采购网上下载http://dggp.dg.gov.cn/）。经招标人及财政部门书面同意予以无息退还。

- 中标服务费

  - 中标方须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费，如果中标人不按照招标文件规定交纳中标服务费，将没收其投标保证金。

    - 以《中标通知书》中规定的中标价为收费的计算基数，招标代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文等相关规定计算：

  - 服务费的货币为人民币。

  - 服务费应包含在投标报价中，不在报价中单列。

  - 服务费以转账或现金的形式支付，中标人应按照招标文件中的规定交纳中标服务费。如果中标人不按照招标文件规定交纳招标代理服务费，将没收其投标保证金。

  - 招标代理服务费汇入账号：

- 收 款 人：深圳市三方诚信招标有限公司东莞分公司

- 开户银行：中国工商银行东莞市分行

- 帐　　号：2010021309900018461

- 解释权

- 本采购文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

第三部分

合同格式

（仅供参考）

合同书范本

甲  方：

乙  方：

甲、乙双方根据                           项目（采购编号：        ）采购的结果，以及采购文件、采购文件补充或澄清文件，乙方的投标文件及各种书面承诺，并经双方协调一致，签订本合同。

- 服务范围

| 采购内容 | 数量 |
| --- | --- |
|  | 1项 |

- 服务内容和标准

按采购文件的规定和投标文件中的服务方案中的具体承诺。

- 合同金额：

合同总价：         元，（人民币大写：          ）。

- 款项支付

- 甲方权利和义务

1、甲方有权随时检查乙方的服务履行情况，并向乙方提出修改。

2、当发生服务违约时，则甲方有权按“服务违约处理标准”在支付乙方款项中进行扣款 。

3、在乙方提供服务时，如对甲方的设备造成了损坏，甲方有权要求乙方赔偿。

4、甲方应按合同规定向乙方支付服务费用。

- 乙方权利和义务

1、乙方应按采购文件的要求和投标文件的承诺进行服务，发生任何服务的变更均须向甲方提出交书面报审报告。

2、乙方有权要求甲方按时支付服务费用。如甲方不按时支付乙方有权要求甲方支付滞纳金。

3、乙方在提供服务时如损坏了甲方的设备，乙方应照价赔偿或更换同等设备。若因设备的损坏而引起其它损失的，乙方应作出合理赔偿（以甲乙双方协商或行政仲裁的结果赔偿）。

- 争议的解决

本合同自签订之日起即自动生效，执行过程中若发生纠纷。经调解无效，送东莞市人民法院解决。

- 合同生效

本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，服务期由合同签定日至   年   月   日，合同有效期随服务期结束而自然终止。

本合同一式   份，其中甲方   份、乙方   份。

- 其它

本合同未尽事宜，双方签订补充合同。签订补充合同与本合同具有同等法律效力。

本项目采购文件及澄清文件，乙方的投标文件和各种书面承诺均作为本合同的附件，具有同等的法律效力。

甲方：                                   乙方：

地址：	                                  地址：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                   电    话：

开户银行：                               开户银行：

帐  号：                                 帐  号：

日  期：                                日   期：

此仅为合同书样本，成交供应商需根据实际情况和甲方签订相应的合同！

第四部分

附件－投标文件格式

附件1. 投标书格式

投标书

致：广东三方诚信招标有限公司

根据贵方为（项目名称）（招标编号）项目招标公告/招标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述投标文件（正本一份及副本五份）及“开标文件”：

在此，签字代表宣布同意如下：

- 我方投标总价为人民币（用文字和数字表示的投标总价）。

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已完整阅读了本项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

- 本投标有效期为自开标日起九十个日历日。

- 我方保证遵守投标人须知中关于没收投标保证金的规定。

- 我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

电话/移动电话：　　　　　　　　　　　　　　　电子函件：

投标人代表签字：

投标人名称（全称）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

投标人盖章：

日期：

附件2. 开标一览表格式

开标一览表

投标人名称：                           招标编号：

| 项目名称/包号 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

日期：

注：1、投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价，报价保留小数点后两位。投标总价大小写不一致，以大写为准。投标总价必须准确唯一且应包含完成全部服务内容的所有费用。

2、此表应按投标人须知的规定密封标记并与《授权委托书》、《投标保证金汇入情况说明》同密封单独提交，毋须装订在投标文件中。

3、温馨提示：未按招标文件要求报价、填写开标一览表是导致投标人废标的常见问题，请投标人仔细填写，认真核对。

附件3. 投标报价构成明细格式

投标报价构成明细

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 计算依据 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  | 元 |  |  |  |
| 报价依据和说明（可另附页）： |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

投标人盖章：

日期：

注：1、上述各项的详细分项报价，应另页描述。分项报价中须详细列出每一项服务人员投入、所需工时、单价、总价。

2、工作项目、单位应符合招标文件第五部分《用户需求书》的要求。

3、项目中如包含设备报价，详细分项报价中必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量、小计、合计等详细信息。

4、合计价格即为投标总价，供应商无须将税金、其他规费开支单独列出。

5、该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订评价服务明细报价表。

附件4. 服务方案格式

服务方案

自行编写。

附件4－1. 实施本项目的有关人员资料表格式

实施本项目的有关人员资料表

投标人名称：　　　　　　　　　　　　招标编号：

| 序号 | 姓名 | 本工程拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 专 业 | 资质证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附有关个人简历表（每人一表）和身份证、职称资质证书等证明文件（复印件加盖公章）

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：列入本表人员如要更换，需经招标人书面同意。擅自更换或不到位属违约行为。

附件5. 技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

投标人名称：　　　　　　　　　　　　招标编号：

| 序号 | 服务项目名称 | 招标要求 | 投标实际响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：1、偏离项中填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、投标人应对照招标文件技术规格，说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

附件6. 商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

投标人名称：　　　　　　　　　　　　招标编号：

| 序号 | 服务项目名称 | 招标要求 | 投标实际响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：1、投标人应对照招标文件商务要求，说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。

2、商务条款包括但不限于合格投标人资格、付款方式、履约保证金、完工期、售后服务、检验及验收、保险、争端的解决等要求。

附件7. 资格证明文件格式

目　录

一、关于资格的声明函（附件7-1）

二、法定代表人证明书（附件7-2）

三、法定代表人授权书（附件7-3）

四、营业执照、国税登记证、地税登记证、组织机构代码证及招标文件中要求的有关资质证书（复印件加盖公章）

五、投标人资格声明（附件7-4）

六、经营业绩证明材料（附件7-5）

七、供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）

八、招标文件中要求和投标人认为需要提供的其他材料

注：1、资格证明文件中属复印件的须加盖投标单位公章。

2、温馨提示：请投标人仔细核对投标文件，确认已按招标文件要求递交了全部证明材料。

附件7-1 资格声明格式

关于资格的声明函

致：广东三方诚信招标有限公司

为响应你方（项目名称）（招标编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供招标文件规定的服务及物货，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1、我方投标代表的授权文件一份。

2、我方营业执照副本及资质证书复印件(加盖公章)。

3、我方的资格声明一份。

4、招标文件要求的其他资格证明文件。

本签字人确认资格文件中的内容是真实的、准确的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人的名称：

授权签署本资格文件的签字人姓名、职务(印刷字体)：

投标人盖章：

投标人代表签字：

地址：

传真：

邮编：

电话：

附件7－2. 法定代表人证明书格式

法定代表人证明书

先生/小姐，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：               签发日期：        单位：                 （盖章）

附：代表人性别：        年龄：       身份证号码：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营（产）：

兼营（产）：

注：法定代表人身份证明书需附法人代表身份证复印件（加盖公章）。

附件7－3.法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（单位名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就（项目名称）投标及参加项目谈判，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　年　　月　　日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

单位盖章：

附：

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

电话：

移动电话：

传真：

注：1、法定代表人授权书除装订于投标文件中外，还须另置一份按“投标人须知”要求单独密封。

2、提供被授权人的身份证复印件盖公章。

附件7－4 投标人资格声明格式

投标人资格声明

投标人的身份证明

法定名称：

法定注册地址：

电话及传真号码：

投标人联系人
姓名：
职务：
电话：

财务联系人
姓名：
职务：
电话：：

技术联系人
姓名：
职务：
电话：

业务资料、经营管理人员：

董事长：

总经理：

其他人员：

合股或自办的业务，如合股：合股人姓名

建立或登记注册日期

分部或代表处的地址、传真、电话、联系人

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我愿遵照贵方要求出示有关证明文件

签字人姓名和职务：

投标人授权代表签字：

电话：

传真：

电子函件：

公章：

附件7-5经营业绩证明材料格式

经营业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 签订时间 | 项目单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

附件7-6在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：广东三方诚信招标有限公司

本公司参加                 采购项目（采购编号：　　　　）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）：

日期：

附件7-7 中小企业声明函（供应商为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2、本公司参加　　（招标人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

日      期：

附件8. 投标保证金汇入情况说明格式

投标保证金汇入情况说明

致：广东三方诚信招标有限公司：

本单位已按         项目   包（采购编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号         ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐        号：  （必须是投标时使用的帐号）

开 户  银 行：  （      银行   分行  支行    ）

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年 月 日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖投标人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

注：此表既要装订在投标文件中，又要按投标人须知的规定与开标一览表、投标保证金汇款底单复印件及授权委托书一同密封装入开标文件，开标文件单独提交。

第五部分

用户需求书

## 用户需求

第四章　用户需求书

一、招标服务范围及期限

1、维护范围：东莞市运河治理中心沿线水闸站运行维护（启闭机设备机电维护）。中标人需对我中心沿线流域水闸共34座的机电设备和附属设施进行维修养护。

2、维护期限：维护服务期限为一年，合同签订日起计。

二、维护主要内容

对34座水闸的启闭机、机电设备（含配电控制柜）、检修闸设备、发电机组、线路、钢丝绳、金属设备防腐油漆和工程配套设施等维修养护（含齿轮油、机油、黄油和更换零配件500元（含500元）以下的材料费用），并对突发性故障的及时排除修复；站区管理范围内的照明、开关、供水管、排水管、水咀、水箱、门窗等维修养护（含更换配件材料费）；附属设施维护养护以及购买备用配件，材料费全部由中标公司承担（具体详见附表内容）。

三、服务要求

1、中标人必须严格按照招标文件要求，确保要符合专业资质才能进行招标，进行现场勘察后，确定服务内容和制定服务方案及进度计划，并经招标人同意后方可实施。

2、中标人拟投入本项目实施的管理和技术人员数量要足够，需具备各类维修养护人员并持证上岗操作，且要有丰富实践经验。

3、凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难等情况。

4、凡更换故障零配件的材料费大于500元的，由中标人负责购买，但购买前需将检查情况和更换配件价格以书面报采购人进行审批，经采购人现场核实审批同意后方可购买，并按实际发生量进行结算。

5、配置新安装的设备及更换的配件，中标人在服务期内负责对提供的设备进行保修，不得再向用户收取费用，所有设备保修服务方式均由中标单位派人员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由中标人方承担。

6、中标人在维护服务过程中应自觉接受招标人以及有关部门的监督管理，并必须按时、按标准、按要求完成。

四、安全文明施工

1、根据谁施工、谁负责的原则，中标人必须按有关规定，严格执行现场施工安全生产管理，文明施工，并采取有效的防护措施。凡涉及安全事故所造成的一切责任和损失，由中标人负责。

2、中标人必须按相关规定做到文明施工，在服务过程中产生的垃圾等，须及时清理，不能污染环境。

3、合同期间中标人的工作人员和派驻人员的安全工作及保险、医疗、交通等费用由中标人负责，概与采购人无关。如中标人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自行负责。

4、中标人应严格遵守国家法律、法规，协助做好社会治安综合管理工作和计划生育等工作。员工有违法乱纪的行为，中标人应承担一切经济责任和法律责任。

五、质量保证和要求

1、为了便于维护的实施，加强双方沟通，双方在合同签订后应指派各自的联络负责人。中标人将派驻的负责人及技术员名单以函形式提交采购人备案。

2、中标人派驻的技术员应具有相应资质及维护方面专业经验，方可对启闭机、电机和配电柜设备等进行维护，并自备维修所需工具（如：设备检测仪器、万能表等施工工具）。

3、中标人须设立故障受理电话，24小时随时受理用户申告，报障电话：       、联系人：       。并在接到故障通知后，1小时内有响应，如通过电话解决不了，采购人认为严重故障，需维护人员处理时，2小时内必须到达用户现场，24小时内排除故障。如维修人员不能及时到场，由采购人临时委托其他维修单位抢修，所需费用由维护单位支付。

4、中标人须每个月指派技术人员上门对采购人的设备进行一次例行检查，建立完善的维护工作规章制度，做好工作记录等（如：故障记录、照片、设备定期检修记录）。并提交每次检查情况报告。同时，在故障处理完毕后，应填写维修单（一式三联），详细记录故障设备的名称，故障发生时间，故障描述，故障分析，处理完毕时间及有关负责人签名确认，作为报告附件。

5、中标人须建立技术维护档案和维护相关资料（如：设备检修、试验资料和各类维护资料等），专人保管，造册登记，以便本项目期满竣工验收提交采购人备案。

6、凡用于项目的材料、设备和零配件，必须按有关标准和规定，提供质量合格证或经检测合格后方可使用。

7、当中标人违返合同规定，或者没有能力完成该项目的施工任务，采购人有权立即终止合同，同时，中标人在服务期限内没有按时到位进行设备维修，所造成的损失由中标人负责赔偿。

8、合同服务期满须办理竣工验收及提交相关维护工作材料、总结等。对一年中故障次数较多的某类设备，分析其可能的原因，并提出设备维护或更换的技术性建议。

9、维护要求：中标人除对设备日常常规维护外，还要在汛前、汛中、汛后和服务期满前15天对设备进行一次全面检查及维修。特别是冬修期间应对设备、铁器防腐等全面检查及维修，并12月底前维修完成。所有经过维修、更换及养护的设备，要消除原有的故障，检测数据应满足原设备厂家生产标准和说明书要求，保护功能信号准确，动作灵敏，控制有效，确保设备运行正常。另外，中标人必须根据水闸维修养护项目明细表中的配置新安装、购备配件和修复项目，应按先急后缓的原则，制定实施方案，要求由合同签订日起在三个月内全面完成。并将制定的计划实施方案，报采购人备案。

10、维护效果要求

1）设备清洁，外观良好，设备运行稳定。

2）日常维护资料及检查报告齐全，内容准确。

3）能及时发现问题，提出合理的方案和建议。

4）能配备易损设备的备品备件，满足应急处理需要。

11、评分考核

为做好项目监管工作，中标人必须接受运河治理中心每月一次的评分考核，并根据考核评分确定是否需扣除违约金。当考核评分达到80分或以上的，当月服务费全额支付；考核评分低于80分、高于60分时，当月服务费按所得分数与满分百分比计算当月应支付的服务费；考核评分低于60分时，甲方扣除乙方当月全部的服务费作为违约金。具体评分标准如下：

| 项目 | 检查内容及标准 | 标准分数 | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常维护 | 1、每月按时上门对系统设备进行一次例行检查和保养。 | 10 | 每个站点未按时上门进行例行检查和保养的扣1分，最高扣10分。 |
|  | 2、设施设备保持整洁，操作环境良好。 | 10 | 每个站点设施设备不整洁，操作环境差的扣1分，最高扣10分。 |
|  | 3、人员着装整齐，持证上岗，规范操作。 | 10 | 每次上门着装不整齐或未持证上岗的扣1份，最高扣10分。 |
| 故障处理 | 1、必须24小时随时受理用户申告，在接到通知后立即电话响应，并在1小时内制定应急处理方案。 | 10 | 用户申告无人受理的扣2分，接到通知后无立即电话响应的扣2分，未在1小时内制定应急处理方案的扣2分。最高扣10分。 |
|  | 2、在电话响应解决不了的故障，用户认为情况严重时，必须在2小时内到达现场进行维护。 | 10 | 当电话响应解决不了故障时，未在2小时内到达现场进行维护的扣2分。最高扣10分。 |
|  | 3、在接到故障受理后，必须在24小时内排除故障。 | 10 | 在接到故障受理后，未在24小时内排除故障的扣2分。最高扣10分。 |
| 质量监督 | 1、设备工作稳定，故障率低。 | 10 | 同一设备连续或累计出现2次（含）较大质量问题导致无法正常使用的，扣2分。最高扣10分。 |
|  | 2、每次上门保养或维护必须提前通知工作站项目负责人。 | 5 | 每次上门保养或维护未提前通知工作站项目负责人的扣1分。最高扣5分。 |
|  | 3、必须遵守安全操作规程，接受现场管理人员的监督。 | 10 | 未遵守安全操作规程及接受现场管理人员的监督的扣1分。若因此造成安全事故的扣10分。最高扣10分。 |
| 档案管理 | 1、做好日常维护工作记录，须现场人员签字确认并留档，及时提交检查情况报告。 | 10 | 未做好日常维护工作记录及现场人员签字确认并留档的，每次扣1分，未提交检查情况报告的，每次扣1分。最高扣10分。 |
|  | 2、每月准时提交维护报告或按进度提交请款资料。 | 5 | 每月未准时提交维护报告或未按进度提交请款资料的扣5分。最高扣5分。 |
| 总分 |  | 100 |  |

六、其他约定

投标人自行对项目现场及周边环境进行踏勘，以便于投标人获取有关编辑投标文件和签署实施合同所涉及到现场的各项资料。投标人应承担踏勘现场所发生的费用以及责任、风险。当招标文件的内容和要求与实际不符时，以实际为准，不再增加任何费用，投标人应充分考虑由此而增加的费用，并包含在投标报价内。

合同双方任何一方不履行合同条款或不按合同约定履行条款的其它情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失，并支付合同价款总额 20 %的违约金。

七、付款方式

合同生效后，合同款分十二期支付，每月支付一次服务款，最后一期款项待合同期满，并经竣工验收合格后15天内一次性支付给中标人。另外更换故障零配件的材料费大于500元的，按实际发生量进行结算。中标人应出具正式税务发票，否则采购人可拒绝支付。

本合同的服务费为财政性资金，相关付款应严格遵守东莞市财政资金支付程序规定。如因执行该程序而使拨款未能及时到位，中标人不得以此为由而不履行本合同规定的义务，也不得以此追究采购人任何形式的违约责任，若中标人以此为由不履行本合同规定的义务的，属于中标人违约。

东莞市运河治理中心沿线水闸维修养护项目明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目数量 |  |  | 维护内容及具体做法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 规格型号 |  |
| 一 | 磨碟口水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 4 | 起重机型号：QPQ2×25T、电机11(KW) | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、线路等配套设施维修养护；钢丝绳维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油、机油；金属设备防腐油漆；故障修复或更换故障零配件。 |
| 2 | 发电机组维修养护 | 台 | 1 |  | 对发电机组维修养护。含配电控制柜、线路、更换或补充机油、故障修复或更换故障零配件、金属设备防腐油漆等。 |
| 3 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内、外江水尺日常清洁，损毁修护。 |
| 2） | 站区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 3） | 启闭机层自流平镘面聚酯地坪 | m2 | 182 |  | 1、素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘。素地如有不平或空鼓需要加以除去，再用砂浆中涂补平地面；2、聚酯底涂层：将聚酯树脂按适当比例加入促剂和固化剂，将素地薄刮一遍，增强表面附著力；3铺玻纤布：将玻纤布放置平整，用调配好的聚酯中涂将玻纤布粘附底面，并用批刀将聚酯中涂批平，使其均匀涂布，增强地面坚韧性；4、聚酯砂浆中涂：将调配好的聚酯砂浆中涂用刀均匀涂布一至二道，是整体地面平整；5、聚酯自流平面漆：将聚酯自流平面漆用慢刀均匀涂布一道，完工后整体地面光亮洁净、颜色均一、无空鼓；6、包括墙面20cm高的地坪漆；7、整体厚度为2mm-3mm。 |
| 二 | 广济涌水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 5 | 起重机型号：QPQ2×25T、电机11(KW) | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、线路等配套设施维修养护；钢丝绳维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油、机油；金属设备防腐油漆；故障修复或更换故障零配件。 |
| 2 | 发电机组维修养护 | 台 | 1 |  | 对发电机组维修养护。含配电控制柜、线路、更换或补充机油、故障修复或更换故障零配件、金属设备防腐油漆等。 |
| 3 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内、外江水尺日常清洁，损毁更换修护。 |
| 2） | 站区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 三 | 太平涌水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 3 | 起重机型号：QPQ2×8T、电机9.5(KW)1台，8（KW）1台 | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、线路等配套设施维修养护；钢丝绳维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油、机油；金属设备防腐油漆；故障修复或更换故障零配件。 |
| 2 | 发电机组维修养护 | 台 | 1 |  | 对发电机组维修养护。含配电控制柜、线路、更换或补充机油、故障修复或更换故障零配件、金属设备防腐油漆等。 |
| 3 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内、外江水尺日常清洁，损毁更换修护。 |
| 2） | 站区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 四 | 镇口水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 3 | 起重机型号：QPQ2×25T、电机12.5(KW) | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、线路等配套设施维修养护；钢丝绳维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油、机油；金属设备防腐油漆；故障修复或更换故障零配件。 |
| 2 | 发电机组维修养护 | 台 | 1 |  | 对移动发电机组维修养护。含配电控制柜、线路、更换或补充机油、故障修复或更换故障零配件、金属设备防腐油漆等。 |
| 3 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内、外江水尺日常清洁，损毁更换修护。 |
| 3） | 站区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 五 | 塘坂水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 4 | 起重机型号：QPQ2×25T、电机11(KW) | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、线路等配套设施维修养护；钢丝绳维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油、机油；金属设施防腐油漆；故障修复或更换故障零配件。 |
| 2 | 发电机组维修养护 | 台 | 1 |  | 对发电机组维修养护。含配电控制柜、线路、更换或补充机油、故障修复或更换故障零配件、金属设备防腐油漆等。 |
| 3 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内、外江水尺日常清洁，损毁更换修护。 |
| 2） | 站区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 六 | 赤岭水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 2 | 起重机型号：QPQ2×25T、电机11(KW) | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、线路等配套设施维修养护；钢丝绳维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油、机油；金属部位设施防腐油漆；故障修复或更换故障零配件。 |
| 2 | 发电机组维修养护 | 台 | 1 |  | 对发电机组维修养护。含配电控制柜、线路、更换或补充机油、故障修复或更换故障零配件、金属设备防腐油漆等。 |
| 3 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内、外江水尺日常清洁，损毁更换修护。 |
| 2） | 站区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 七 | 企石水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 3 | 河南省巨力起重机有限公司 型号：QPQ2*25、电机：16KW； 佳木斯电机股份有限公司制造 型号：YZ200L-8YDT140-2； 购买年份：2009年 | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、线路等配套设施维修养护；钢丝绳维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油；金属设备防腐油漆；故障修复含更换故障配件。（对每台启闭机更换齿轮油） |
| 2 | 发电机组维修养护 | 台 | 1 | 发电机：R6105AZLD(100KW)。 | 对发电机组维修养护。含配电控制柜、线路、更换或补充机油、故障修复含更换故障配件、金属设备防腐油漆等。（对机油、机油格进行更换） |
| 3 | 附属设施维修养护 |  |  |  |  |
| 1） | 上下游水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 上下游水尺日常清洁，损毁更换维修（含损坏配件更换） |
| 2） | 站区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 八 | 南坑水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 7 | 广东水利水电机械厂型号：GQ2*5/QPQ2*16 购买年份：1989年；发电机27匹（18KW）。 | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、线路等配套设施维修养护；钢丝绳维修养护；金属设备防腐油漆；故障修复含更换故障配件。 |
| 2 | 发电机组维修养护 | 台 | 1 |  | 对发电机组维修养护。含配电控制柜、线路、故障修复含更换故障零配件、金属设备防腐油漆等。 |
| 3 | 附属设施维修养护 |  |  |  |  |
| 1) | 上下游水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 上下游水尺日常清洁，损毁更换修护（含损坏配件更换） |
| 2) | 站区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 九 | 峡口水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 8 | 船闸2台：广东江海机电工程有限公司型号：QPQ2*25、 电机25KW；购买年份：2003年2月；新闸5台QPQ2-630KW 15KW | 船闸：启闭机2台、新闸：启闭机5台、检修闸门起重设备1台。启闭机、机电设备（含配电控制柜）、线路等配套设施维修养护；钢丝绳维修养护；金属设备防腐油漆；故障修复含更换故障配件。 |
| 2 | 发电机组维修养护 | 台 | 1 | 发电机：12V135AG(200KW） | 对发电机组维修养护。含配电控制柜、线路、故障修复或更换故障零配件、金属设备防腐油漆等。 |
| 3 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内外水尺日常清洁，损毁更换修护（含损坏配件更换） |
| 2） | 站区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 3） | 闸门止水胶及垫胶更换 | 项 | 1 |  | 对通航闸门2只止水胶、垫胶进行更换，共2只闸门进行止水胶及垫胶更换，含更换P60型止水胶共22.8米，垫胶共22.8米，底止水胶共21米，直径16mm*90mm不锈钢螺丝共400套等（含损坏零配件更换）。 |
| 十 | 樟村水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 2 | 恒丰起重机械厂型号：QPQ2*16、电机：11KW 购买年份：2003年 | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、线路等配套设施维修养护；钢丝绳维修养护；故障修复或更换故障配件。 |
| 2 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内外水尺日常清洁，损毁更换修护（含损坏配件更换 |
| 2） | 站闸内照明、管线路维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 十一 | 海口庙水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 2 | 广东省廉江市横山东风机械厂型号：QPQ2*25 购买年份：2003年6月 | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、线路等配套设施维修养护；钢丝绳维修养护；故障修复或更换故障配件。 |
| 2 | 发电机组维修养护 | 台 | 1 | 1、上海东风柴油机研究所 型号：R6105ZD·84w 2、福建福安斯坦福电机有限公司 型号：TZH2-75w 购买年份：2008年7月 | 对发电机组维修养护。含配电控制柜、线路、故障修复或更换故障零配件、金属设备防腐油漆等。 |
| 3 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内外水尺日常清洁，损毁更换修护（含损坏配件更换 |
| 2） | 站闸内照明、管线路维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 3） | 启闭机机体表面盖除锈喷漆 | 台 | 2 |  | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定 |
| 十二 | 新基水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 3 | 广东省濂江市横山东风机械厂型号：QPQ；电机：16KW；购买年份：2004年；发电机R6105ZD。 | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、线路等配套设施维修养护；钢丝绳维修养护；故障修复或更换故障配件。 |
| 2 | 发电机组维修养护 | 台 | 1 |  | 对发电机组维修养护。含配电控制柜、线路、故障修复或更换故障零配件、金属设备防腐油漆等。 |
| 3 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内外水尺日常清洁，损毁更换修护（含损坏配件更换 |
| 2） | 站闸内照明、管线路维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 十三 | 石鼓水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 7 | 广西梧州型号：JRT10105-1999；购买年份：2008年。 | 7台启闭机、机电设备（含配电控制柜）、线路等配套设施维修养护；1台检修闸起重设备维修养护；钢丝绳维修养护；故障修复或更换故障配件；闸门内区域除尘保洁。 |
| 2 | 发电机组维修养护 | 台 | 1 |  | 对发电机组维修养护。含配电控制柜、线路、故障修复或更换故障零配件、金属设备防腐油漆等。 |
| 3 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内外水尺日常清洁，损毁更换修护（含损坏配件更换） |
| 2） | 站区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 十四 | 旗岭水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 14 | 起重机型号：（1965年）、电机5.5(KW) | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、线路等配套设施维修养护；钢丝绳维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油、机油；金属设备防腐油漆；故障修复或更换故障零配件。 |
| 2 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内、外水尺日常清洁，损毁更换修护。 |
| 2） | 站区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 3） | 移动天车维修 | 项 | 1 |  | 对天车卷扬机更换起动柜一套（304#不锈钢箱，起动柜按国家标准配置安装），更换刹车装置一套，以及其它零配件。含拆安装调试。 |
| 4） | 全部护栏除锈喷漆 | m | 968 | 栏杆原高0.75m, 栏杆长968m | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定 |
| 5） | 闸门控制箱除锈喷漆 | m2 | 40 | 0.6*0.4*0.8m*16个 | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定，控制箱里面也要油漆防腐。 |
| 6） | 围墙护栏除锈喷漆 | m2 | 62 | 3.5m*1.5m*18个4.4m*1.5m*2个 | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定 |
| 7） | 启闭机盖除锈喷漆 | 台 | 13 | 2.3m*2.5m*高1.5m*13台 | 启闭机盖内外全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定。 |
| 8） | 天车除锈喷漆 | 台 | 1 | 7m*1.9m*高1.9m*1台 | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定 |
| 9） | 天车轨道除锈喷漆 | m | 98 | 98m（双轨道） | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定 |
| 10） | 天车轨道槽防护网除锈喷漆 | m | 98 | 98m*0.42m*2 | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定 |
| 11） | 水闸拉闸门除锈喷漆 | m2 | 5.3 | 1.3m*2.2m | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定 |
| 12） | 办公楼阳台铁门除锈喷漆 | m2 | 8 | 2m*1m*2个 | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定 |
| 十五 | 竹塘水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 8 | 起重机型号：（1965年）、电机5.5(KW)1台13(KW) | 水闸启闭机6台和检修闸2台、机电设备（含配电控制柜）、线路等配套设施维修养护；钢丝绳维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油、机油；金属设备防腐油漆；故障修复或更换故障零配件。 |
| 2 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内、外水尺日常清洁，损毁更换修护。 |
| 2） | 站区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 3） | 移动天车维修 | 项 | 1 |  | 对天车卷扬机更换起动柜一套（304#不锈钢箱，起动柜按国家标准配置安装），更换刹车装置一套，以及其它零配件。含拆安装调试。 |
| 4） | 天车除锈喷漆 | 台 | 1 | 7m*1.9m*高1.9m*1台 | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定 |
| 5） | 天车轨道除锈喷漆 | m | 37.5 | 37.5m（双轨道） | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定 |
| 6） | 天车轨道槽防护网除锈喷漆 | m | 37.5 | 37.5m*0.42m*2 | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定 |
| 7） | 垃圾房门制安 | 项 | 1 |  | 制安镀锌水管门2m*2m，主管2寸，次管1.5寸，管厚3mm，含锁等。具体现场定。 |
| 8） | 更换变压器场地门 | m2 | 2.35 | 2.35m*1.m*1只 | 将原变压器场地门更换为不锈钢单封防盗门包门框及门锁，材料为：304不锈钢1.2mm厚，不锈钢方通50*50，具体方案待现场定。 |
| 十六 | 塘厦水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 9 | 起重机型号：（1965年）、电机5.5(KW) | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、线路等配套设施维修养护；钢丝绳维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油、机油；金属设备防腐油漆；故障修复或更换故障零配件。 |
| 2 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内、外水尺日常清洁，损毁更换修护。 |
| 2） | 站区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 3） | 移动天车维修 | 项 | 1 |  | 对天车卷扬机更换起动柜一套（304#不锈钢箱，起动柜按国家标准配置安装），更换刹车装置一套，以及其它零配件。含拆安装调试。 |
| 4） | 天车除锈喷漆 | 台 | 1 | 7m*1.9m*高1.9m*1台 | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定 |
| 5） | 天车轨道除锈喷漆 | m2 | 60 | 60m（双轨道） | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定 |
| 6） | 天车轨道槽防护网除锈喷漆 | m | 60 | 60m*0.42m*2 | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定 |
| 7） | 闸门除锈喷漆 | m2 | 640 | 4m*6m*4个 | 对四个闸门全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场。 |
| 十七 | 调污工程 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 3 | 起重机型号：QPQ2×16 （2004年）、电机11(KW) | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、线路等配套设施维修养护；钢丝绳维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油、机油；金属设备防腐油漆；故障修复或更换故障零配件。 |
| 2 | 发电机组维修养护 | 台 | 1 |  | 对发电机组维修养护。含配电控制柜、线路、更换或补充机油、故障修复或更换故障零配件、金属设备防腐油漆等。 |
| 3 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内、外水尺日常清洁，损毁更换修护。 |
| 2） | 站区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 4） | 调污箱涵进出水口的护栏除锈喷漆 | m | 40 | 40m*1m | 护栏刷红白相间油漆。 |
| 十八 | 石碣四村水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 1 | QPQ2×8 、电机7.5KW；购买年份：1984年6月。 | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、钢丝绳、闸门等配套设施维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油；对突发性故障及时排除修复；机电设备检测、调试和更换故障配件；设备防腐、门窗等金属油漆；确保水闸正常运行。 |
| 2 | 发电机组维修养护 | 台 | 1 |  | 对发电机组维护养护。含配电控制柜、线路、更换或补充机油、故障修复或更换故障零配件、金属设备防腐油漆等。 |
| 3 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内、外水尺日常清洁，（含损坏水尺更换）。 |
| 2） | 闸区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 十九 | 石碣泵站水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 1 | QPQ2×12.5、电机11KW；购买年份：2012年。 | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、钢丝绳、闸门等配套设施维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油；对突发性故障及时排除修复；机电设备检测、调试和更换故障配件；设备防腐、门窗等金属油漆；确保水闸正常运行。 |
| 2 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内、外水尺日常清洁，（含损坏水尺更换）。 |
| 2） | 闸区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 二十 | 石碣水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 2 |  | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、钢丝绳、闸门等配套设施维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油；对突发性故障及时排除修复；机电设备检测、调试和更换故障配件；设备防腐、门窗等金属油漆；确保水闸正常运行。 |
| 2 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 闸区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 二十一 | 横滘水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 1 | QPQ2×8、电机7.5KW； 购买年份：1991年。 | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、钢丝绳、闸门等配套设施维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油；对突发性故障及时排除修复；机电设备检测、调试和更换故障配件；设备防腐、门窗等金属油漆；确保水闸正常运行。 |
| 2 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内、外水尺日常清洁，（含损坏水尺更换）。 |
| 2） | 闸区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 二十二 | 鹤田厦水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 2 | QPQ2×12.5、电机11KW；QPQ2×5、电机3.5KW；购买年份：2002年5月。 | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、钢丝绳、闸门等配套设施维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油；对突发性故障及时排除修复；机电设备检测、调试和更换故障配件；设备防腐、门窗等金属油漆；确保水闸正常运行。 |
| 2 | 发电机组维修养护 | 台 | 1 |  | 对发电机组维护养护。含配电控制柜、线路、更换或补充机油、故障修复或更换故障零配件、金属设备防腐油漆等。 |
| 3 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内、外水尺日常清洁，（含损坏水尺更换）。 |
| 2） | 闸区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 3） | 节制闸闸门除锈喷漆 | m2 | 33 | 4.3m×1.7m×4.5 | 全面除锈后，红丹防锈漆底，船底油漆面漆二层 |
| 4） | 自排闸护栏除锈喷漆 | m2 | 21.6 | 18m×1.2m | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定。 |
| 5） | 水闸闸室铁门除锈喷漆 | m2 | 12.1 | 0.72m×2.1m×2 | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定。 |
| 二十三 | 上江城水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 2 | QPQ2×16、电机11KW；QPQ2×5、电机3.5KW；购买年份：1994年 | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、钢丝绳、闸门等配套设施维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油；对突发性故障及时排除修复；机电设备检测、调试和更换故障配件；设备防腐、门窗等金属油漆；确保水闸正常运行。 |
| 2 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内、外水尺日常清洁，（含损坏水尺更换）。 |
| 2） | 闸区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 3） | 水闸机房铁门除锈喷漆 | m2 | 3.2 | 1.6m×1m×2 | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定。 |
| 4） | 水闸办公室大门除锈喷漆 | m2 | 10.6 | 2.4m×1.1m×2×2 | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定。 |
| 5） | 楼梯门除锈喷漆 | m2 | 9.68 | 1.9m×0.85m×3×2 | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定。 |
| 6） | 水闸室门除锈喷漆 | m2 | 4 | 2m×1m×2 | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定。 |
| 7） | 机房宿舍防盗网防腐油漆 | m2 | 13.6 | 1.45m×1.3m×5 1.4m×1m×3 | 全面清理和除锈后，红丹防锈漆底，古铜色面漆二层 |
| 8） | 铁梯除锈喷漆 | m2 | 3.43 | 4.9m×0.7m | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定。 |
| 9） | 护栏除锈喷漆 | m2 | 34 | 47.8m×1m | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定。 |
| 10） | 宿舍冲凉房更换洗手盆 | 个 | 1 |  | 更换洗手盆1个（含拆除原旧洗手盆） |
| 二十四 | 稍潭水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 1 | QPQ2×5、电机3.5KW；购买年份：1993年。 | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、钢丝绳、闸门等配套设施维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油；对突发性故障及时排除修复；机电设备检测、调试和更换故障配件；设备防腐、门窗等金属油漆；确保水闸正常运行。 |
| 2 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内、外水尺日常清洁，（含损坏水尺更换）。 |
| 2） | 闸区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 二十五 | 高埗泵站(水闸) |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 4 | QPQ2×16、电机13KW；购买年份：2012年 | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、钢丝绳、闸门等配套设施维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油；对突发性故障及时排除修复；机电设备检测、调试和更换故障配件；设备防腐、门窗等金属油漆；确保水闸正常运行。 |
| 2 | 发电机组维修养护 | 台 | 1 |  | 对发电机组维护养护。含配电控制柜、线路、更换或补充机油、故障修复或更换故障零配件、金属设备防腐油漆等。 |
| 3 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内、外水尺日常清洁，（含损坏水尺更换）。 |
| 2） | 闸区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 3） | 启闭机除锈喷漆 | 台 | 4 |  | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定。 |
| 4） | 发电机进线槽盖油漆翻新 | m2 | 33.6 | 21m×0.8m | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定。 |
| 二十六 | 芦村水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 5 | QPQ2×16、电机11KW； 购买年份：2008年。 | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、钢丝绳、闸门等配套设施维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油；对突发性故障及时排除修复；机电设备检测、调试和更换故障配件；设备防腐、门窗等金属油漆；确保水闸正常运行。 |
| 2 | 发电机组维修养护 | 台 | 1 |  | 对发电机组维护养护。含配电控制柜、线路、更换或补充机油、故障修复或更换故障零配件、金属设备防腐油漆等。 |
| 3 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 闸区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 2） | 制安不锈钢双开门 | m2 | 12 | 3m×4m | 1、门框用304不锈钢50*50方通1.2mm厚；2、门内主竖管、横管用304不锈钢50*50方通1.2mm厚，每隔50cm用304不锈钢30*50扁通1.2mm厚；3、用304不锈钢板1.2mm厚封面（单封）；4、门铰6个；5、门锁。具体方案现场确定。 |
| 二十七 | 茶洲水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 1 | QPQ2×8、电机7.5KW；购买年份：2005年。 | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、钢丝绳、闸门等配套设施维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油；对突发性故障及时排除修复；机电设备检测、调试和更换故障配件；设备防腐、门窗等金属油漆；确保水闸正常运行。 |
| 2 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内、外水尺日常清洁，（含损坏水尺更换）。 |
| 2） | 闸区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 二十八 | 护安围水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 1 | QPQ2×12.5、电机11KW；购买年份：2005年。 | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、钢丝绳、闸门等配套设施维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油；对突发性故障及时排除修复；机电设备检测、调试和更换故障配件；设备防腐、门窗等金属油漆；确保水闸正常运行。 |
| 2 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内、外水尺日常清洁，（含损坏水尺更换）。 |
| 2） | 闸区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 二十九 | 塘厦水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 1 | QPQ2×16、电机11KW；购买年份：1994年12月。 | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、钢丝绳、闸门等配套设施维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油；对突发性故障及时排除修复；机电设备检测、调试和更换故障配件；设备防腐、门窗等金属油漆；确保水闸正常运行。 |
| 2 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内、外水尺日常清洁，（含损坏水尺更换）。 |
| 2） | 闸区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 三十 | 沙腰水闸（旧闸） |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 4 | QPQ2×12.5、电机11KW；购买年份：2006年。 | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、钢丝绳、闸门等配套设施维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油；对突发性故障及时排除修复；机电设备检测、调试和更换故障配件；设备防腐、门窗等金属油漆；确保水闸正常运行。 |
| 2 | 发电机组维修养护 | 台 | 1 |  | 对发电机组维护养护。含配电控制柜、线路、更换或补充机油、故障修复或更换故障零配件、金属设备防腐油漆等。 |
| 3 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内、外水尺日常清洁，（含损坏水尺更换）。 |
| 2） | 闸区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 3） | 防洪闸门防腐 | m2 | 165 | 4.43m×4.15m×2×4.5 | 对防洪闸门2只闸门表面（包含吊耳）进行喷射处理（清洁度等级不低于Sa2.5，表面粗糙度Rz值应为60-100μm），底层喷涂氯化橡胶铝粉防锈漆≥0.08mm，中间层喷涂氯化橡胶铁红防锈漆≥0.06mm，面层喷涂氯化橡胶面漆≥0.08mm，总厚≥0.22mm。包括损坏的配件更换。 |
| 4） | 防洪闸门止水垫胶更换 | 项 | 1 |  | 对2只闸门止水胶、垫胶进行更换，止水胶共26.2米，垫胶共34.4米，底止水胶共9米，直径16mm*90mm不锈钢螺丝共296套等（含损坏零配件更换）。 |
| 5） | 自排闸启闭机除锈喷漆 | 台 | 4 |  | 启闭机全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定。 |
| 三十一 | 沙腰水闸（新闸） |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 3 |  | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、钢丝绳、闸门等配套设施维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油；对突发性故障及时排除修复；机电设备检测、调试和更换故障配件；设备防腐、门窗等金属油漆；确保水闸正常运行。 |
| 2 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 闸区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 三十二 | 梁家村水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 1 | QPQ2×8、电机3.5KW；购买年份：1987年。 | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、钢丝绳、闸门等配套设施维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油；对突发性故障及时排除修复；机电设备检测、调试和更换故障配件；设备防腐、门窗等金属油漆；确保水闸正常运行。 |
| 2 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内、外水尺日常清洁，（含损坏水尺更换）。 |
| 2） | 闸区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 三十三 | 黄泗围水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 1 | QPQ2×8、电机3.5KW；购买年份：1993年1月。 | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、钢丝绳、闸门等配套设施维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油；对突发性故障及时排除修复；机电设备检测、调试和更换故障配件；设备防腐、门窗等金属油漆；确保水闸正常运行。 |
| 2 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内、外水尺日常清洁，（含损坏水尺更换）。 |
| 2） | 闸区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 3） | 铁门除锈喷漆 | m2 | 2.88 | 1.8m×0.8m×2 | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定。 |
| 4） | 水闸拉闸门除锈喷漆 | m2 | 3.6 | 2m×0.9m×2 | 全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定。 |
| 5） | 水闸加建雨蓬 | m2 | 3 | 3m×1m | 框架采用304不锈钢，遮阳板采用6厘厚锌铁彩瓦板 |
| 三十四 | 大洲水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机维修养护 | 台 | 2 | QPQ2×16、电机15KW； 购买年份：2009年。 | 启闭机、机电设备（含配电控制柜）、钢丝绳、闸门等配套设施维修养护；定期检测及更换或增加齿轮油；对突发性故障及时排除修复；机电设备检测、调试和更换故障配件；设备防腐、门窗等金属油漆；确保水闸正常运行。 |
| 2 | 附属设施维护养护 |  |  |  |  |
| 1） | 内外水尺维修养护 | 项 | 1 |  | 内、外水尺日常清洁，（含损坏水尺更换）。 |
| 2） | 闸区内照明、管线路等维护 | 项 | 1 |  | 闸区管理范围内照明、开关、插座、线路（含电话、有线电视、网络等线路）、供水管、排水管、水龙头、花洒、水箱、门窗等维护（含损坏零配件更换） |
| 3） | 内外闸门花纹钢盖板除锈喷漆 | m2 | 20.64 | 0.97m×1.33m×2×8 | 防洪闸和自排闸的花纹钢盖板全面除锈后，红丹防锈漆底，面漆二层，面漆颜色现场定。 |
| 4） | 自排闸闸门防腐 | m2 | 107 | 6.6m*3.6m*4.5 | 对自排闸闸门1只表面（包含吊耳）进行喷射处理（清洁度等级不低于Sa2.5，表面粗糙度Rz值应为60-100μm），底层喷涂氯化橡胶铝粉防锈漆≥0.08mm，中间层喷涂氯化橡胶铁红防锈漆≥0.06mm，面层喷涂氯化橡胶面漆≥0.08mm，总厚≥0.22mm。包括损坏的配件更换及拆安止水胶。 |
| 三十五 | 购置备件 |  |  |  |  |
| 1 | 购置发电机组蓄电池 | 个 | 10 |  | 购置发电机蓄电池（12v 200AH)10个（含蓄电池液），按甲方指定地点存放或发电机组电池更换。 |
| 2 | 峡口水闸船闸轮毂 | 个 | 1 |  | 船闸轮毂1个。 |